## Таблица данных
Условное обозначение датчика | Код модели | Верхний предел измерений | Погрешность
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 1 | 0,25 кПа | 1.5
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 0,4 кПа | 1
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 0,6 кПа | 0.6
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 0,63 кПа | 0.6
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 1 кПа | 0.4
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 1,6 кПа | 0.25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 2,5 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 4 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6,3 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 2 | 1 кПа | 1.5
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 1,6 кПа | 1
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 2,5 кПа | 0.6
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 4 кПа | 0.4
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6 кПа | 0.3
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6,3 кПа | 0.25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 10 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 16 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 25 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 3 | 6 кПа | 1
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 10 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 16 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 25 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 40 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 60 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 100 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 4 | 25 кПа | 1,00; 1,50
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 40 кПа | 0,60; 1,00
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 60 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 100 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 160 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 250 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 400 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 600 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 5 | 60 кПа | 2
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 100 кПа | 1.5
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 160 кПа | 1
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 250 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 400 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 600 кПа | 0,10; 0,15; 0,16; 0,20; 0,25; 0,30
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 630 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 1600 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 2500 кПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 6 | 0,25 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 0,4 МПа | 0,60; 1,00
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 0,6 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 0,63 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 1,6 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 2,5 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 4 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 7 | 0,6 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 0,63 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 1,6 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 2,5 МПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 4 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6,3 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 10 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 16 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн | 8 | 1,6 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 2,5 МПа | 1
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 4 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6 МПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 6,3 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 10 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 16 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 25 МПа
ДМ5017ДИ, ДМ5017ДИ-Ех, ДМ5017ДИ-Вн |  | 40 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 3 | 6 кПа | 1
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 10 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 16 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 25 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 40 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 60 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 63 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 100 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 4 | 25 кПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 40 кПа | 0,60; 1,00
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 60 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 63 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 100 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 160 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 250 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 400 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 600 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 5 | 60 кПа | 2
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 63 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 100 кПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 160 кПа | 1
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 250 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 400 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 600 кПа | 0,10; 0,15; 0,16; 0,20; 0,25; 0,30
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 630 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 1600 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 2500 кПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 6 | 0,25 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 0,4 МПа | 0,60; 1,00
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 0,6 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 0,63 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 1,6 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 2,5 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 4 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 7 | 0,6 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 0,63 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 1,6 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 2,5 МПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 4 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6,3 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 10 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 16 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 8 | 1,6 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 2,5 МПа | 1
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 4 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6 МПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6,3 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 10 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 16 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 25 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 40 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 9 | 4 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6 МПа | 1
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6,3 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 10 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 16 МПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 25 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 40 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 60 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 63 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 100 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 10 | 6 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 6,3 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 10 МПа | 1
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 16 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 25 МПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 40 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 60 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 63 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 100 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 160 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) | 11 | 10 МПа | 1.5
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 16 МПа | 1
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 25 МПа | 0.6
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 40 МПа | 0.4
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 60 МПа | 0.3
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 63 МПа | 0.25
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 100 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 160 МПа
ДМ5017ДИ1, ДМ5017ДИ1-Ех, ДМ5017ДИ1-Вн (штуцер) |  | 250 МПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн | 2 | 1 кПа | 1.5
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 1,6 кПа | 1
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 2,5 кПа | 0.6
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 4 кПа | 0.4
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 6 кПа | 0.3
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 6,3 кПа | 0.25
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 10 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 16 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 25 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн | 3 | 6 кПа | 1.5
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 10 кПа | 1
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 16 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 25 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 40 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 60 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 100 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 160 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн | 4 | 25 кПа | 1.5
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 40 кПа | 0,60; 1,00
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 60 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 100 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 160 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 250 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 400 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 600 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн | 5 | 60 кПа | 1.5
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 100 кПа | 1
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 160 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 250 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 400 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 600 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 630 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 1600 кПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн | 6 | 0,25 МПа | 1.5
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 0,4 МПа | 0,60; 1,00
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 0,6 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 0,63 МПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 1,6 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 2,5 МПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 4 МПа
ДМ5017ДА, ДМ5017ДА-Ех, ДМ5017ДА-Вн |  | 6 МПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 1 | 0,25 кПа | 1.5
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 0,4 кПа | 1
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 0,6 кПа | 0.6
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 0,63 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 1 кПа | 0.4
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 1,6 кПа | 0.25
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 2,5 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 4 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6,3 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 2 | 1 кПа | 1.5
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 1,6 кПа | 1
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 2,5 кПа | 0.6
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 4 кПа | 0.4
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6 кПа | 0.3
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6,3 кПа | 0.25
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 10 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 16 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 25 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 3 | 1 кПа | 2
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 1,6 кПа | 1.5
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 2,5 кПа | 1
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 4 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6,3 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 10 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 16 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 25 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 40 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 4 | 6 кПа | 1
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6,3 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 10 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 16 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 25 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 40 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 60 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 100 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 5 | 25 кПа | 1.5
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 40 кПа | 1
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 60 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 100 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 160 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 250 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 400 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 600 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 630 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 6 | 60 кПа | 2
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 100 кПа | 1.5
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 160 кПа | 1
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 250 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 400 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 600 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 630 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 1600 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 2500 кПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн | 7 | 0,25 МПа | 1.5
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 0,4 МПа | 1
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 0,6 МПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 0,63 МПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 1,6 МПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 2,5 МПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 4 МПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6 МПа
ДМ5017ДД, ДМ5017ДД-Ех, ДМ5017ДД-Вн |  | 6,3 МПа
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн | 3 | 6 кПа | 1
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 6,3 кПа
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 10 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 16 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 25 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 40 кПа
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 60 кПа
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 63 кПа
ДМ5017ДВ, ДМ5017ДВ-Ех, ДМ5017ДВ-Вн |  | 100 кПа
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) | 3 | 6 кПа | 1
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 6,3 кПа
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 10 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 16 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 25 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 40 кПа
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 60 кПа
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 63 кПа
ДМ5017ДВ1, ДМ5017ДВ1-Ех, ДМ5017ДВ1-Вн (штуцер) |  | 100 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн | 1 | ±0,125 кПа | 1.5
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±0,20 кПа | 1
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±0,315 кПа | 0.6
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±0,50 кПа | 0.4
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±0,80 кПа | 0.25
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±1,25 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±2,00 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±3,15 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн | 2 | ±0,50 кПа | 1.5
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±0,80 кПа | 1
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±1,25 кПа | 0.6
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±2,00 кПа | 0.4
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±3,15 кПа | 0.25
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±5,00 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±8,00 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±12,50 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн | 3 | ±3,00 кПа | 1
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±5,00 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±8,00 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±12,50 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±20,00 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±31,50 кПа
ДМ5017ДВИ, ДМ5017ДВИ-Ех, ДМ5017ДВИ-Вн |  | ±50,00 кПа
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) | 3 | от -100 до +60 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) | 4 | от -100 до +60 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +150 кПа
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +300 кПа
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +500 кПа
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) | 5 | от -100 до +60 кПа | 1
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +150 кПа | 0,40; 0,50; 0,60
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +300 кПа | 0,20; 0,25; 0,30; 0,40
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +500 кПа | 0,10; 0,15; 0,16; 0,20; 0,25; 0,30
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +900 кПа | 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +1500 кПа
ДМ5017ДВИ1, ДМ5017ДВИ1-Ех, ДМ5017ДВИ1-Вн (штуцер) |  | от -100 до +2400 кПа